## Sheet1
朔州市能源局随机抽查事项清单
序号 | 单位 | 抽查事项 | 检查对象 | 检查 方式 | 检查依据 | 检查内容 | 抽查比例 | 抽查频次
1 | 朔州市能源局 | 对增量配电业务试点项目实施情况的行政检查 | 增量配电业务项目主体 | 现场检查随机抽查 | 中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（厅字[2018]121号）第四条第七点“协调处理电力发展和改革中的重大问题。依法管理供电营业区的划分”。 | 1.对增量配电业务项目是否按照国家及我省相关规定及程序进行推进、建设进行检查； 2.对电网企业是否按规定履行相关职责，支持增量配电业务项目建设和运营进行检查 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
2 | 朔州市能源局 | 对电网企业或配电网运营主体是否在划定区域内开展业务进行检查 | 电网企业或配电网运营主体 | 现场检查随机抽查 | 中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（厅字[2018]121号）第四条第七点“依法管理供电营业区的划分”。 | 1.对电网企业或配电网运营主体是否按照划定范围开展业务进行检查； 2.对电网企业或配电网运营主体保障区域内供电情况进行检查 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
3 | 朔州市能源局 | 对核准的生物燃料乙醇、农林生物质直燃发电、抽水蓄能电站、新能源和可再生能源电网送出工程（跨市）、瓦斯发电等项目的行政检查 | 项目单位 | 现场检查随机抽查 | 《中华人民共和国可再生能源法》第五条 国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。县级以上地方人民政府管理能源工作的部门负责本行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。 《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕72号）（二、能源） 山西省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅字〔2018〕121号）第三条（三）按省人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目。（八）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。 《山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（二、能源） 《国务院办公厅关于加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的若干意见》（国办发〔2006〕47号） 二、煤层气抽采利用项目经各省（区、市）煤炭行业管理部门会同同级人民政府资源综合利用主管部门认定后，可享受有关鼓励和扶持政策。主要包括：井下抽采系统项目，地面钻探、泵站项目，输配气管网项目，煤层气压缩、提纯、储存和销售站点项目，利用煤层气发电、供民用燃烧及生产化工产品项目等。 | 1.制定监管计划； 2.选定单位作为检查对象； 3.对被检查单位开展行政检查； 4.告知当事人检查结果； 5.对发现问题进行处理； 6.行政检查材料归档。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
4 | 山西省能源局 | 对核准的火电站（含自备电站）、电网工程固定资产投资项目的行政检查 | 项目单位 | 1、“双随机、一公开”监管；2、重点监管；3、信用监管。 | 山西省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅字〔2018〕121号）第三条（三）按省人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目。 山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）二、能源。 2018年山西省人民政府令第258号《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》第三十二条 投资主管部门应当对项目开工前是否依法取得核准文件或者办理备案手续，开工后是否按照核准文件或者备案内容建设，进行事中事后监督管理。依法对项目负有监督管理责任的行业管理、自然资源、水行政管理、生态环境、节能审查、应急管理、审计、文物等部门，应当按照谁审批谁监管、谁主管谁监管的原则，采取在线监测、现场核查等方式，在各自职责范围内依法加强对项目实施的监督管理。 | 1、制定监管计划；2、选定项目单位作为检查对象；3、对监管对象开展行政检查；4、对发现问题启动行政处罚程序；5、作出行政处罚决定；6、相关信息列入项目异常信用记录，并纳入省信用信息共享平台；7、结案归档。 | 发现问题责令停止建设或者责令停产，罚款。 | 省级^市级区县级
5 | 朔州市能源局 | 对核准的风力发电、新能源和可再生能源电网送出工程项目（不跨市）、农林生物质热电联产等项目的行政检查 | 项目 单位 | 现场检查随机抽查 | 《中华人民共和国可再生能源法》第五条 国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。县级以上地方人民政府管理能源工作的部门负责本行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。 《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕73号）（二、能源） 山西省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅字〔2018〕121号）第三条（三）按省人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目。（八）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。 《山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（二、能源） | 1.制定监管计划； 2.选定单位作为检查对象； 3.对被检查单位开展行政检查； 4.告知当事人检查结果； 5.对发现问题进行处理； 6.行政检查材料归档。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
6 | 朔州市能源局 | 对备案的光伏电站、储能、氢能、生物制天然气等项目的行政检查 | 项目 单位 | 现场检查随机抽查 | 1、《中华人民共和国可再生能源法》第五条 国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。县级以上地方人民政府管理能源工作的部门负责本行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。 2、山西省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅字〔2018〕121号）第三条（三）按省人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目。（八）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。 3、《光伏电站项目管理暂行办法》第六条 省级能源主管部门根据全国太阳能发电发展规划，以及国务院能源主管部门下达的本地区年度指导性规模指标和开发布局意见，按照“统筹规划、合理布局、就近接入、当地消纳”的原则，编制本地区光伏电站建设年度实施方案建议。 4、《分布式光伏发电项目管理暂行办法》第十条 省级及以下能源主管部门依据国务院投资项目管理规定和国务院能源主管部门下达的本地区分布式光伏发电的年度指导规模指标，对分布式光伏发电项目实行备案管理。 | 1.制定监管计划； 2.选定单位作为检查对象； 3.对被检查单位开展行政检查； 4.告知当事人检查结果； 5.对发现问题进行处理； 6.行政检查材料归档。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
7 | 朔州市能源局 | 对煤矿（含洗选煤厂）执行设计情况的行政检查 | 项目单位 | 现场检查随机抽查 | 《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发<山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》厅字﹝2018﹞121号“负责全省煤矿、洗选煤厂”产业布局，淘汰落后和初步设计、项目开工及联合试运转审批，并负责组织综合竣工验收工作。 | 1.制定计划；2.发放通知；3.抽取对象；4.现场核查；5.对发现的问题进行处理。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
8 | 朔州市能源局 | 对煤矿（含洗选煤厂）开工建设行为的行政检查 | 项目单位 | 现场检查随机抽查 | 《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发<山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》厅字﹝2018﹞121号“负责全省煤矿、洗选煤厂”产业布局，淘汰落后和初步设计、项目开工及联合试运转审批，并负责组织综合竣工验收工作。 | 1.制定计划；2.发放通知；3.抽取对象；4.现场核查；5.对发现的问题进行处理。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
9 | 朔州市能源局 | 对煤矿建设项目联合试运转的行政检查 | 项目单位 | 现场检查随机抽查 | 《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发<山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》厅字﹝2018﹞121号“负责全省煤矿、洗选煤厂”产业布局，淘汰落后和初步设计、项目开工及联合试运转审批，并负责组织综合竣工验收工作。 | 1.制定计划；2.发放通知；3.抽取对象；4.现场核查；5.对发现的问题进行处理。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
10 | 朔州市能源局 | 对煤矿建设项目竣工验收的行政检查 | 项目单位 | 现场检查随机抽查 | 《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发<山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》厅字﹝2018﹞121号“负责全省煤矿、洗选煤厂”产业布局，淘汰落后和初步设计、项目开工及联合试运转审批，并负责组织综合竣工验收工作。 | 1.制定计划；2.发放通知；3.抽取对象；4.现场核查；5.对发现的问题进行处理。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
11 | 朔州市能源局 | 对煤矿（含洗选煤厂）工程质量的行政检查 | 煤矿（含洗选煤厂）建设项目 | 现场检查随机抽查 | 中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅《关于印发山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅字〔2018〕121号）“负责全省煤矿建设工程质量监督工作” | 1、制定煤矿（含选煤厂）工程质量监管计划； 2、选定检查对象； 3、进行行政检查，查阅相关资料； 4、未发现问题终止检查并向当事人告知检查结果，发现问题进行处理： 5、行政检查材料归档。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
12 | 朔州市能源局 | 对组织开展的农网改造升级工程等的行政检查 | 项目 单位 | 现场检查随机抽查 | 《中华人民共和国可再生能源法》第五条 国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。县级以上地方人民政府管理能源工作的部门负责本行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。 《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕73号）（二、能源） 山西省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅字〔2018〕121号）第三条（三）按省人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目。（八）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。 《山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（二、能源） | 1.制定监管计划； 2.选定单位作为检查对象； 3.对被检查单位开展行政检查； 4.告知当事人检查结果； 5.对发现问题进行处理； 6.行政检查材料归档。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
13 | 朔州市能源局 | 对能源企业（煤矿除外）执行有关安全生产法律法规、标准和规范的行政检查 | 能源企业（煤矿除外） | 现场检查随机抽查 | 1.《山西省安全生产条例》第59条：第五十九条 负有安全生产监督管理职责的部门依法履行下列职责:(三)制定安全生产年度监督检查计划，开展安全生产监督检查，查处安全生产违法行为 2.省委、省政府办公厅《关于调整和明确部分行业领域安全生产监管职责的通知》（厅字【2019】19号）省能源局承担全省电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责；承担全省新能源和可再生能源行业的安全监管职责。 | 1.制定安全监管计划2.选定检查对象3.对监管对象开展行政检查4.对发现存在的安全生产问题启动行政处罚程序5.进一步开展案件调查7.做出行政处罚决定8.行政处罚决定的执行9.结案归档 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
14 | 朔州市能源局 | 对能源企业（煤矿除外）建立重大危险源管理制度的行政检查 | 能源企业（煤矿除外） | 现场检查随机抽查 | 1.《山西省安全生产条例》第二十二条 生产经营单位应当对重大危险源登记建档，生产经营单位应当将重大危险源数据、评估报告等资料报负有安全生产监督管理职责的部门备案。 2.《山西省安全生产条例》第五十九条 负有安全生产监督管理职责的部门依法履行下列职责: (五)建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患; | 1.制定安全监管计划2.选定检查对象3.对监管对象开展行政检查4.对发现存在的安全生产问题启动行政处罚程序5.进一步开展案件调查7.做出行政处罚决定8.行政处罚决定的执行9.结案归档 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
15 | 朔州市能源局 | 对能源企业（煤矿除外）隐患排查治理的行政检查 | 能源企业（煤矿除外） | 现场检查随机抽查 | 1.《山西省安全生产条例》第五十九条 负有安全生产监督管理职责的部门依法履行下列职责: (四)建立安全风险评估制度和重大安全风险源头防控制度; 2.省委、省政府办公厅《关于印发山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》：指导能源（煤矿安全除外）产业加强安全生产管理和隐患排查治理工作。 | 1.制定安全监管计划2.选定检查对象3.对监管对象开展行政检查4.对发现存在的安全生产问题启动行政处罚程序5.进一步开展案件调查7.做出行政处罚决定8.行政处罚决定的执行9.结案归档 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
16 | 朔州市能源局 | 对供电企业依法从事供电业务的行政检查 | 供电企业 | 现场检查随机抽查 | 1.《供电监管办法》（电监会27号令）第六条：“电力监管机构对供电企业的供电能力实施监管。”2.《供电监管办法》（电监会27号令）第七条：“电力监管机构对供电企业的供电质量实施监管。”3.《供电监管办法》（电监会27号令）第八条：“电力监管机构对供电企业设置电压监测点的情况实施监管。”4.《供电监管办法》（电监会27号令）第十条：“电力监管机构对供电企业履行电力社会普遍服务义务的情况实施监管。”5.《供电监管办法》（电监会27号令）第十一条：“电力监管机构对供电企业办理用电业务的情况实施监管。”6.《供电监管办法》（电监会27号令）第十二条：“电力监管机构对供电企业向用户受电工程提供服务的情况实施监管。”7.《供电监管办法》（电监会27号令）第十三条：“电力监管机构对供电企业实施停电、限电或者中止供电的情况进行监管。”8.《供电监管办法》（电监会27号令）第十四条：“电力监管机构对供电企业处理供电故障的情况实施监管。”9.《供电监管办法》（电监会27号令）第十五条：“电力监管机构对供电企业履行紧急供电义务的情况实施监管。”10.《供电监管办法》（电监会27号令）第十六条：“电力监管机构对供电企业处理用电投诉的情况实施监管。”11.《供电监管办法》（电监会27号令）第十八条：“电力监管机构对供电企业公平、无歧视开放供电市场的情况实施监管。”12.《供电监管办法》（电监会27号令）第十九条：“电力监管机构对供电企业执行国家规定的电价政策和收费标准的情况实施监管。”13.《供电监管办法》（电监会27号令）第二十条：“电力监管机构对供电企业签订供用电合同的情况实施监管。”14.《供电监管办法》（电监会27号令）第二十二条：“电力监管机构对供电企业信息公开的情况实施监管。”15.《供电监管办法》（电监会27号令）第二十三条：“电力监管机构对供电企业报送信息的情况实施监管。” | 1.制定计划；2.发放通知；3.现场检查；4.反馈检查结果；5.督促整改 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
17 | 朔州市能源局 | 对电力业务许可制度执行情况的行政检查 | 企业 | 现场检查随机抽查 | 《电力业务许可证管理规定》（国家电力监管委员会令第9号）第三十一条：电力监管机构建立健全电力业务许可监督检查体系和制度，对被许可人按照电力业务许可证确定的条件、范围和义务从事电力业务的情况进行监督检查。第三十二条：被许可人应当按照规定的时间，向电力监管机构提供反映其从事许可事项活动能力和行为的材料。电力监管机构应当对被许可人所报送的材料进行核查，将核查结果予以记录；对核查中发现的问题，应当责令限期改正。 | 1.制定计划；2.发放通知；3.现场检查；4.反馈检查结果；5.督促整改 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
18 | 朔州市能源局 | 对信息披露和报送情况的行政检查 | 电力交易机构 | 现场检查随机抽查 | 1.电力企业信息报送规定（电监会13号令）第二条：“电力企业、电力调度交易机构向国家电力监管委员会及其派出机构（以下简称电力监管机构）报送与监管事项相关的文件、资料，适用本规定。”第四条：”电力监管机构根据电力企业、电力调度交易机构报送的信息，对电力企业、电力调度交易机构依法从事电力业务的情况实施监管。”2.电力企业信息披露规定（电监会14号令）第四条：“国家电力监管委员会及其派出机构（以下简称电力监管机构）对电力企业、电力调度交易机构如实披露有关信息的情况实施监管。” | 1.制定计划；2.印发备案要求或现场监管通知；3.现场检查或结合自查、现场检查落实备案结果；4.反馈检查结果；5.督促整改 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
19 | 朔州市能源局 | 对可再生能源全额保障性收购情况的行政检查 | 电网企业 | 现场检查随机抽查 | 1.电网企业全额收购可再生能源电量监管办法（电监会25号令）第十条：“电力监管机构对电网企业全额收购可再生能源发电上网电量的情况实施监管。”2.国家发展改革委关于印发《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》的通知（发改能源〔2016〕625号）第十九条：“国务院能源主管部门及派出机构履行可再生能源发电全额保障性收购的监管责任。” | 1.制定计划；2.印发备案要求或现场监管通知；3.现场检查或结合自查、现场检查落实备案结果；4.反馈检查结果；5.督促整改 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
20 | 朔州市能源局 | 对电力市场运行情况的行政检查 | 电力市场运营机构与市场主体 | 现场检查随机抽查 | 1.电力监管条例 国务院令第432号 第十七条：“电力监管机构对电力企业、电力调度交易机构执行电力市场运行规则的情况，以及电力调度交易机构执行电力调度规则的情况实施监管。”2.电力企业信息报送规定电监会14号令 第二条：“电力企业、电力调度交易机构向国家电力监管委员会及其派出机构（以下简称电力监管机构）报送与监管事项相关的文件、资料，适用本规定。” | 1.印发通知明确工作要求2.通知企业开展自查3.适时组织现场监管并反馈监管情况4.督促整改 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
21 | 朔州市能源局 | 对“三公”调度及发电运行情况的行政检查 | 电网企业、发电企业 | 现场检查随机抽查 | 1.电力监管条例（国务院令第432号）第十五条：“电力监管机构对发电厂并网、电网互联以及发电厂与电网协调运行中执行有关规章、规则的情况实施监管。”2.国家电力监管委员会关于印发《发电厂并网运行管理规定》的通知（电监市场〔2006〕42号）第四十四条：“建立并网调度协议和购售电合同备案制度。合同（协议）双方应于每年11月底以前签订下一年度并网调度协议和购售电合同，并在签订后10个工作日内分别向调度关系所在省（区、市）电力监管机构备案，由该省（区、市）电力监管机构汇总后报区域电力监管机构；并网发电厂调度关系所在省（区、市）没有设立电力监管机构的，直接向区域电力监管机构备案；区域电力调度机构调度的发电厂，双方直接向区域电力监管机构备案；与国家电网公司签订购售电合同和并网调度协议的，双方直接向国家电监会备案。”3.《新建电源接入电网监管暂行办法》（国能监管[2014]107号）第七条：“国家能源局及其派出机构对电网企业关于新建电源项目接入电网工作制度及其备案情况实施监管。电网企业应建立新建电源项目接入电网工作制度，明确办理接入系统服务的有关工作部门、工作流程、工作时限，以及新建电源项目配套送出工程建设有关工作部门、工作流程。电网企业制订的新建电源项目接入电网工作制度应报所在地国家能源局派出机构备案。国家电网公司总部直接报国家能源局备案，南方电网公司总部同时报国家能源局备案。 | 1.印发相关报备工作通知2.及时发布“两个细则”运行结果3.结合市场秩序自查工作要求报送备案情况4.适时组织现场监管并反馈监管情况5.督促整改 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
21 | 朔州市能源局 | 对“三公”调度及发电运行情况的行政检查 | 电网企业、发电企业 | 现场检查随机抽查 | ”4.《新建电源接入电网监管暂行办法》（国能监管[2014]107号）第十二条：“国家能源局及派出机构对电网企业与发电企业签订接网协议书及其执行情况实施监管。新建电源项目和送出工程均核准后30个工作日内，电网企业与发电企业应签订接网协议，并报送国家能源局及其派出机构备案。接网协议包括但不限于新建电源项目本期规模、开工时间、投产时间，配套送出工程投产时间，产权分界点，电力电量计量点，违约责任及赔偿标准等。 其中，新建电源项目和送出工程建设周期原则上参考相关工程建设定额周期有关规定。电网企业、发电企业应严格执行接网协议，相互配合，确保电源电网同步建成投产。因单方原因造成投产时间迟于接网协议约定时间并给对方造成损失的，违约方应根据约定标准向对方进行经济赔偿。”5.《新建电源接入电网监管暂行办法》（国能监管[2014]107号）第十六条：“ 国家能源局及其派出机构依法履行职责，对新建电源项目接入电网工作情况及投诉举报情况开展检查，可以采取下列措施：（一）进入电网企业、发电企业以及项目施工现场进行检查；（二）询问电网企业、发电企业的工作人员，要求其对相关检查事项做出说明；（三）查阅、复制与检查事项有关的文件及资料，对可能转移、隐匿、损毁的文件及资料予以封存；（四）对检查中发现的违法违规行为，依法进行处理。” | 1.印发相关报备工作通知2.及时发布“两个细则”运行结果3.结合市场秩序自查工作要求报送备案情况4.适时组织现场监管并反馈监管情况5.督促整改 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
22 | 朔州市能源局 | 对燃煤发电厂贮灰场的安全备案的情况的行政检查 | 电力企业 | 现场检查随机抽查 | 1.《电力安全生产监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第21号）第九条：“发电企业应当按照规定对水电站大坝进行安全注册，开展大坝安全定期检查和信息化建设工作；对燃煤发电厂贮灰场进行安全备案，开展安全巡查和定期安全评估工作。”2.《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》（电监安全[2013]3号）第七条：“发电企业在贮灰场建成投运后一个月内应向所在地电力监管机构进行安全备案，已投运贮灰场应在本规定施行后一年内进行安全备案。安全备案应提交以下资料： （一）贮灰场所在地理位置、面积及下游（或周边）村庄、建筑物、居民等情况； （二）贮灰场建设时间、参建单位以及建设中曾经出现过的重大问题及其处理措施； （三）贮灰场主要技术参数，包括坝轴线位置、坝高、总库容、坝外坡坡比、灰坝结构、筑坝材料、筑坝方式、灰渣堆积量等； （四）灰坝坝体防渗、排渗及反滤层的设置； （五）防排洪系统的型式、布置及主要技术参数； （六）贮灰场工程设计审批文件、施工质量及竣工验收相关资料； （七）贮灰场的安全管理机构、专业运行人员和安全管理制度。 （八）当地电力监管机构要求备案的其它材料。” | 1.指导、督促检查电力企业做好应急预案备案工作，并对电力应急预案的备案情况和备案内容提出审查意见。2.对予以备案的电力应急预案，应当出具应急预案备案登记表，并建立预案库登记管理，对于不符合备案要求的电力应急预案，应当说明不予备案的理由。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
23 | 朔州市能源局 | 对电力工程项目安全生产管理备案情况的行政检查 | 电力企业 | 现场检查随机抽查 | 1.《电力安全生产监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第21号）第十条：“电力建设单位应当对电力建设工程施工安全和工程质量安全负全面管理责任，履行工程组织、协调和监督职责，并按照规定将电力工程项目的安全生产管理情况向当地派出机构备案，向相关电力工程质监机构进行工程项目质量监督注册申请。”2.《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第28号）第十三条：“建设单位应在电力建设工程开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施，包括电力建设工程基本情况、参建单位基本情况、安全组织及管理措施、安全投入计划、施工组织方案、应急预案等内容向建设工程所在地国家能源局派出机构备案。” | 1.备案材料符合要求的，收到材料应予以受理，备案材料不符合要求的，一次性告知补齐。 2.对收到电力工程建设（管理）单位提交的备案材料，在15个工作日内，将满足备案要求的电力建设工程项目在各派出机构网站等官方网站进行公告。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
24 | 朔州市能源局 | 对执行有关安全生产法规、标准和规范的行政检查 | 电力企业 | 现场检查随机抽查 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第六十二条：“安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权： （一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况； （二）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定； （三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用； （四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。”2.《电力安全生产监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第21号）第二十一条：“国家能源局及其派出机构应当依法对电力企业执行有关安全生产法规、标准和规范情况进行监督检查。”3.《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第28号）第三十八条：“国家能源局派出机构按照国家能源局授权实施辖区内电力建设工程施工安全监督管理，具体内容如下： （一）部署和组织开展辖区内电力建设工程施工安全监督检查； （二）建立电力建设工程施工安全生产事故和重大事故隐患约谈、诫勉制度； （三）依法组织或参加辖区内电力建设工程施工安全事故的调查与处理，做好事故分析和上报工作。” | 1.准备阶段：事先将现场检查通知书的内容告知被检查单位。必要时，可以持现场检查通知书直接进行现场检查。2.检查阶段：进行现场检查时，检查人员不得少于2人，并出示执法证。检查人员可以根据需要，询问被检查单位的工作人员，要求其对有关事项作出说明。询问时，检查人员不得少于2人，检查人员应当做好询问笔录。检查人员可以根据需要，查阅、复制与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿、损毁的文件、资料予以封存。在检查中，应当与有关部门互相配合，实行联合检查；确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
24 | 朔州市能源局 | 对执行有关安全生产法规、标准和规范的行政检查 | 电力企业 | 现场检查随机抽查 | 同上 | 3.处理阶段：检查人员进行现场检查时，发现被检查单位有违反国家有关安全生产规定的行为的，应当责令其当场改正或者限期改正，并制作笔录，由检查人员和被检查单位负责人签字确认。4.结束阶段：现场检查结束后，应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告；及时向被检查单位反馈检查结果。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
25 | 朔州市能源局 | 对承装（修、试）电力设施许可证的颁发和管理的行政检查 | 电力企业 | 现场检查随机抽查 | 1.《电力供应与使用条例》第三十七条第二款：“承装、承修、承试供电设施和受电设施的单位，必须经电力管理部门审核合格，取得电力管理部门颁发的《承装（修）电力设施许可证》。”2.《承装（修、试）电力设施许可证管理规定》第二十六条：“派出机构依法对辖区内从事承装（修、试）电力设施活动的单位或者个人的下列事项实施监督检查：1.依法取得许可证的情况;2.在许可范围内从事承装（修、试）电力设施活动的情况；3.依法使用许可证的情况；4.遵守国家有关转包或者分包承装（修、试）电力设施业务规定的情况；5.遵守国家有关安全生产管理规定的情况；6.遵守电力技术、安全、定额和质量标准的情况；7.遵守国家其他有关规定的情况。”3.《能源行业信用体系建设实施意见（2016—2020）》（五）：“建设能源行业法人和其他组织、自然人信用信息数据库。按照能源行业信用信息目录，归集与整合各部门、各单位的信用信息资源，实现信用信息的电子化存储和管理。”4.《能源行业市场主体信用信息归集和使用管理办法》第二十条：“根据相关规定，有随机抽查事项的国家能源局各司、派出能源监管机构，可依托能源行业信用信息平台，开展随机抽查工作，随机抽取市场主体，加强事中事后监管”。第二十三条：“对信用等级较高、信用状况良好的市场主体，加大表扬和宣传力度，在行政许可、项目核准等工作中可根据实际情况予以简化程序、优先办理等便利，在日常监管、专项监管、随机抽查等工作中减少监管频次，在可再生能源项目申请国家补贴、核电重大专项审批等活动中优先考虑。”第二十四条：“对信用等级较低、信用状况不良的市场主体，在行政许可、项目核准等工作中重点核查，在日常监管、专项监管、随机抽查等工作中加大监管频次、增强监管力度，在可再生能源项目申请国家补贴、核电重大专项审批等活动中予以限制。”第二十五条：“领导小组及办公室负责推动与其他政府部门开展信用协同监管，加强信用信息的互联互通与共享共用，实施信用联合奖惩措施。” | 1.制定方案；2.以“双随机、一公开”监管方式为主，重点问题监管为辅，抽取或选取检查对象、执法检查人员；3.印发监管通知；4.开展监管工作；5.反馈监管情况；6.有关情况进行公示、通报；7.督促发现问题的企业进行整改；8.对涉及违法行为的依法依规进行行政处罚；9.归集监管中产生的信用信息，公示行政处罚信息；10.符合条件的，列入重点关注名单或黑名单，对列入黑名单的，实施联合惩戒。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
26 | 朔州市能源局 | 对煤矿企业的生产煤矿回采率的行政检查 | 煤矿企业 | 现场检查随机抽查 | 《生产煤矿回采率管理暂行规定》（2012年国家发展改革委令第17号发布，2013年国家发展改革委令第5号修改）第五条：“国家发展改革委、国家能源局负责全国生产煤矿回采率的监督管理。”“县级以上地方人民政府煤炭行业管理部门负责本行政区域内生产煤矿回采率的监督管理。” | 1. 制定计划；2. 发放通知；3. 进行监管 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
27 | 朔州市能源局 | 对煤矿企业的特殊和稀缺煤类开发利用的行政检查 | 煤矿企业 | 现场检查随机抽查 | 《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》（2012年国家发展改革委令第16号发布，2013年国家发展改革委令第5号修改）第五条：“县级以上煤炭行业管理部门负责特殊和稀缺煤类开发利用的监督管理。” | 1. 制定计划；2. 发放通知；3. 进行监管 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
28 | 朔州市能源局 | 对电力业务许可证的颁发和管理的行政检查 | 电力企业 | 现场检查随机抽查 | 1.《电力法》第二十五条第三款：“供电营业区的设立、变更，由供电企业提出申请，电力管理部门依据职责和管理权限，会同同级有关部门审查批准后，发给《电力业务许可证》。供电营业区设立、变更的具体办法，由国务院电力管理部门制定。”2.《电力监管条例》第十三条：“电力监管机构依照有关法律和国务院有关规定，颁发和管理电力业务许可证。”3.《电力业务许可证管理规定》第二十六条：“有下列情形之一的，被许可人应当在规定时限内向电监会提出变更申请；经审查符合法定条件的，电监会应当依法办理变更手续： （一）新建、改建发电机组投入运营，取得或者转让已运营的发电机组，发电机组退役； （二）新建、改建输电线路或者变电设施投入运营，终止运营输电线路或者变电设施； （三）供电营业区变更。”4.《电力业务许可证管理规定》第三十一条：“电力监管机构建立健全电力业务许可监督检查体系和制度，对被许可人按照电力业务许可证确定的条件、范围和义务从事电力业务的情况进行监督检查。 电力监管机构依法开展监督检查工作，被许可人应当予以配合。”5.《能源行业信用体系建设实施意见（2016—2020）》（五）：“建设能源行业法人和其他组织、自然人信用信息数据库。按照能源行业信用信息目录，归集与整合各部门、各单位的信用信息资源，实现信用信息的电子化存储和管理。”6.《能源行业市场主体信用信息归集和使用管理办法》第二十条：“根据相关规定，有随机抽查事项的国家能源局各司、派出能源监管机构，可依托能源行业信用信息平台，开展随机抽查工作，随机抽取市场主体，加强事中事后监管”。第二十三条：“对信用等级较高、信用状况良好的市场主体，加大表扬和宣传力度，在行政许可、项目核准等工作中可根据实际情况予以简化程序、优先办理等便利，在日常监管、专项监管、随机抽查等工作中减少监管频次，在可再生能源项目申请国家补贴、核电重大专项审批等活动中优先考虑。”第二十四条：“对信用等级较低、信用状况不良的市场主体，在行政许可、项目核准等工作中重点核查，在日常监管、专项监管、随机抽查等工作中加大监管频次、增强监管力度，在可再生能源项目申请国家补贴、核电重大专项审批等活动中予以限制。”第二十五条：“领导小组及办公室负责推动与其他政府部门开展信用协同监管，加强信用信息的互联互通与共享共用，实施信用联合奖惩措施。” | 1.制定方案；2.以“双随机、一公开”监管方式为主，重点问题监管为辅，抽取或选取检查对象、执法检查人员；3.印发监管通知；4.开展监管工作；5.反馈监管情况；6.有关情况进行公示、通报；7.督促发现问题的企业进行整改；8.对涉及违法行为的依法依规进行行政处罚；9.归集监管中产生的信用信息，公示行政处罚信息；10.符合条件的，列入重点关注名单或黑名单，对列入黑名单的，实施联合惩戒。 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加
29 | 朔州市能源局 | 对承装（修、试）电力设施许可制度执行情况的行政检查 | 企业 | 现场检查随机抽查 | 《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家电力监管委员会令第28号）第二十六条：派出机机构依法对辖区内从事承装（修、试）电力设施活动的单位或者个人的下列事项实施监督检查：1.依法取得许可证的情况;2.在许可范围内从事承装（修、试）电力设施活动的情况；3.依法使用许可证的情况；4.遵守国家有关转包或者分包承装（修、试）电力设施业务规定的情况；5.遵守国家有关安全生产管理规定的情况；6.遵守电力技术、安全、定额和质量标准的情况；7.遵守国家其他有关规定的情况。 | 1.制定计划；2.发放通知；3.现场检查；4.反馈检查结果；5.督促整改 | 根据年度工作计划和工作情况随时进行调整 | 可根据风险程度适当增加